## Прайс
Артикул | Наименование | Цена | Иерархия
87323022090 | Датчик наружной температуры в сборе | 372 | дымоходы
B-01 | Фланец дымохода | 398 | дымоходы
NEW WT60100-05 | Дымоход концентрический DN60/100х750мм, горизонтальный, комплект | 1840 | дымоходы
WT80125-01 | Дымоход концентрический DN80/125х800мм, горизонтальный, комплект | 3772 | дымоходы
WT60100-01LN | Дымоход концентрический DN60/100х750мм, PP, горизонтальный, комплект | 2140 | дымоходы
WT80125-01LN | Дымоход концентрический DN80/125х800мм, PP, горизонтальный, комплект | 4042 | дымоходы
8732302139 | Y-образный отводчик конденсата/Y-shaped condensate drain | 492 | комплектующие к котлам
30100000001 | Комплект перенастройки на сжиженный газ для котлов LaggarTT/Meteor/Devotion мощностью 36 кВт, форсунка 0,98 | 1523.2 | комплектующие к котлам
30100000002 | Комплект перенастройки на сжиженный газ для котлов LaggarTT/Meteor/Devotion мощность 10-32 кВт, форсунка 0,95 | 1523.2 | комплектующие к котлам
AMM-125-80 | Адаптер cоединительный D80/125 (D80-ММ,D125-ММ) KRATS | 1585 | комплектующие к котлам
AC01000061 | Датчик NTC бака водонагревателя | 529 | комплектующие к котлам
8732307232 | Форсунка LPG 085 с шайбой, 24 кВт ГАЗ 6000 RN, комплект 11 шт. | 1523.2 | комплектующие к котлам
BB99000142 | Датчик наружной температуры в сборе | 372 | комплектующие к котлам
7I121011001 | Бойлер косвенного нагрева LaggarTT IHT G 150 | 55879 | бойлеры
7L121011003 | Бойлер косвенного нагрева LaggarTT IHT G 200 | 67616 | бойлеры
7U121011001 | Бойлер косвенного нагрева LaggarTT IHT G 300 | 100081 | бойлеры
7W121011001 | Бойлер косвенного нагрева LaggarTT IHT G 400 | 118765 | бойлеры
7Y121011001 | Бойлер косвенного нагрева LaggarTT IHT G 500 | 129251 | бойлеры
10680628002 | Котел настенный Devotion LL1GBQ30-M6 | 104248 | котлы Devotion
10680632001 | Котел настенный Devotion LL1GBQ35-M6 | 108647 | котлы Devotion
10680735001 | Котел настенный Devotion LN1GBQ60-T2 | 182019 | котлы Devotion
10680737002 | Котел настенный LaggarTT T2 80 H с датчиком наружной температуры | 193970 | котлы LaggarTT
10680625003 | Котел настенный METEOR M30 26 C с Wi-Fi и датчиком наружной температуры | 85595 | котлы METEOR
10680725004 | Котел настенный METEOR M30 26 H с Wi-Fi и датчиком наружной температуры | 85595 | котлы METEOR
10680732004 | Котел настенный METEOR M30 36 H с Wi-Fi и датчиком наружной температуры | 93075 | котлы METEOR
10680625004 | Котел настенный METEOR M30 26 C (Wi-Fi) с датчиком наружной температуры | 85595 | котлы METEOR
10680725001 | Котел настенный Meteor M30 26 H | 83045 | котлы METEOR
10680728001 | Котел настенный Meteor M30 30 H | 87210 | котлы METEOR
10680732001 | Котел настенный Meteor M30 36 H | 90610 | котлы METEOR
10680625001 | Котел настенный Meteor M30 26 C | 83045 | котлы METEOR
10680628001 | Котел настенный Meteor M30 30 C | 87210 | котлы METEOR
10680632002 | Котел настенный Meteor M30 36 C | 90610 | котлы METEOR
10680736001 | Котел настенный METEOR T2 45 H с датчиком наружной температуры | 177310 | котлы METEOR
10680735002 | Котел настенный METEOR T2 60 H с датчиком наружной температуры | 186660 | котлы METEOR
10680222001 | Котел настенный Devotion L1PB20-B23D | 46978 | котлы Devotion
10680226001 | Котел настенный Devotion L1PB26-B23D | 49219 | котлы Devotion
10680202017 | Котел настенный LaggarTT B20 18 C | 37848 | котлы LaggarTT
10680203019 | Котел настенный LaggarTT B20 24 C | 39176 | котлы LaggarTT
10680202018 | Котел настенный LaggarTT B23 18 С с датчиком наружной температуры | 48365 | котлы LaggarTT
10680202012 | Котел настенный LaggarTT B30 18 C (Wi-Fi) с датчиком наружной температуры | 50604 | котлы LaggarTT
10680502010 | Котел настенный LaggarTT B30 18 H (Wi-Fi) с датчиком наружной температуры | 50604 | котлы LaggarTT
10680202013 | Котел настенный LaggarTT B30 18 C с датчиком наружной температуры | 45899 | котлы LaggarTT
10680502011 | Котел настенный LaggarTT B30 18 H с датчиком наружной температуры | 45899 | котлы LaggarTT
10680203014 | Котел настенный LaggarTT B30 24 C (Wi-Fi) с датчиком наружной температуры | 52092 | котлы LaggarTT
10680503010 | Котел настенный LaggarTT B30 24 H (Wi-Fi) с датчиком наружной температуры | 52092 | котлы LaggarTT
10680203015 | Котел настенный LaggarTT B30 24 C с датчиком наружной температуры | 47393 | котлы LaggarTT
10680503011 | Котел настенный LaggarTT B30 24 H с датчиком наружной температуры | 47393 | котлы LaggarTT
10680506010 | Котел настенный LaggarTT B30 36 H (Wi-Fi) с датчиком наружной температуры | 68464 | котлы LaggarTT
10680505011 | Котел настенный LaggarTT B30 32 H с датчиком наружной температуры | 60922 | котлы LaggarTT
10680506011 | Котел настенный LaggarTT B30 36 H с датчиком наружной температуры | 62748 | котлы LaggarTT
10680202019 | Котел настенный LaggarTT C11 10 C | 34860 | котлы LaggarTT
10680202020 | Котел настенный LaggarTT C11 12 C | 34860 | котлы LaggarTT
10680202021 | Котел настенный LaggarTT C11 14 C | 34860 | котлы LaggarTT
10680202015 | Котел настенный LaggarTT C11 18 C | 34860 | котлы LaggarTT
10680203017 | Котел настенный LaggarTT C11 24 C | 36022 | котлы LaggarTT
10680502012 | Котел настенный LaggarTT C30 18 H с датчиком наружной температуры | 41055 | котлы LaggarTT
10680503012 | Котел настенный LaggarTT C30 24 H с датчиком наружной температуры | 43180 | котлы LaggarTT
10680202022 | Котел настенный LaggarTT Q3 10 C | 34196 | котлы LaggarTT
10680202023 | Котел настенный LaggarTT Q3 14 C | 34196 | котлы LaggarTT
10680202016 | Котел настенный LaggarTT Q3 18 C | 34196 | котлы LaggarTT
10680203018 | Котел настенный LaggarTT Q3 24 C | 35275 | котлы LaggarTT
8732304313 | Котел настенный LaggarTT ГАЗ 6000 24 С | 60714.29 | котлы LaggarTT
8732304315 | Котел настенный LaggarTT ГАЗ 6000 35 С | 71429.57 | котлы LaggarTT
8732306514 | Котел настенный LaggarTT ГАЗ 6000 12/18C RN | 58900 | котлы LaggarTT
8732301814 | Котел настенный LaggarTT ГАЗ 6000 24C RN | 60714.29 | котлы LaggarTT
8732304314 | Котел настенный LaggarTT ГАЗ 6000 28 С | 64 286,71 | котлы LaggarTT
8732306494 | Котел настенный LaggarTT ГАЗ 6000 18H RN | 59500 | котлы LaggarTT
8732306493 | Котел настенный LaggarTT ГАЗ 6000 18C RN | 59500 | котлы LaggarTT
8732302142 | Котел настенный LaggarTT ГАЗ 6000 24H RN | 60714.29 | котлы LaggarTT
10680203011 | Котел настенный METEOR B23 24 С с датчиком наружной температуры | 50575 | котлы METEOR
10680206008 | Котел настенный METEOR B30 36 C с Wi-Fi и датчиком наружной температуры | 68552 | котлы METEOR
10680502007 | Котел настенный METEOR B30 18 H с Wi-Fi и датчиком наружной температуры | 50604 | котлы METEOR
10680505007 | Котел настенный METEOR B30 32 H с Wi-Fi и датчиком наружной температуры | 66538 | котлы METEOR
10680506007 | Котел настенный METEOR B30 36 H с Wi-Fi и датчиком наружной температуры | 68464 | котлы METEOR
10680203012 | Котел настенный METEOR B30 24 C (Wi-Fi) с датчиком наружной температуры | 52092 | котлы METEOR
10680502008 | Котел настенный METEOR B30 18 H (Wi-Fi) с датчиком наружной температуры | 50603.9 | котлы METEOR
10680203001 | Котел настенный Meteor B30 24 C | 47393 | котлы METEOR
10680204002 | Котел настенный Meteor B30 28 C | 59511 | котлы METEOR
10680205002 | Котел настенный Meteor B30 32 C | 60922 | котлы METEOR
10680206003 | Котел настенный Meteor B30 36 C | 62748 | котлы METEOR
10680503001 | Котел настенный Meteor B30 24 H | 47393 | котлы METEOR
10680504001 | Котел настенный Meteor B30 28 H | 59511 | котлы METEOR
10680505001 | Котел настенный Meteor B30 32 H | 60922 | котлы METEOR
10680202011 | Котел настенный Meteor B30 18 C с датчиком наружной температуры | 45899 | котлы METEOR
10680203013 | Котел настенный Meteor B30 24 C с датчиком наружной температуры | 47393 | котлы METEOR
10680502009 | Котел настенный Meteor B30 18 H с датчиком наружной температуры | 45899 | котлы METEOR
10680503009 | Котел настенный Meteor B30 24 H с датчиком наружной температуры | 47393 | котлы METEOR
10680506009 | Котел настенный Meteor B30 36 H с датчиком наружной температуры | 62748 | котлы METEOR
10680202004 | Котел настенный Meteor C11 18 C | 34860 | котлы METEOR
10680203003 | Котел настенный Meteor C11 24 C | 36022 | котлы METEOR
10680502003 | Котел настенный METEOR C30 18 H с датчиком наружной температуры | 41055 | котлы METEOR
10680503003 | Котел настенный METEOR C30 24 H с датчиком наружной температуры | 43180 | котлы METEOR
10680504003 | Котел настенный METEOR C30 28 H с датчиком наружной температуры | 54570 | котлы METEOR
10680505003 | Котел настенный METEOR C30 32 H с датчиком наружной температуры | 56100 | котлы METEOR
10680506003 | Котел настенный METEOR C30 36 H с датчиком наружной температуры | 57630 | котлы METEOR
10680202003 | Котел настенный Meteor C30 18 C | 40006 | котлы METEOR
10680203004 | Котел настенный Meteor C30 24 C | 41500 | котлы METEOR
10680204001 | Котел настенный Meteor C30 28 C | 52539 | котлы METEOR
10680205001 | Котел настенный Meteor C30 32 C | 53950 | котлы METEOR
10680206002 | Котел настенный Meteor C30 36 C | 55444 | котлы METEOR
10680202005 | Котел настенный Meteor Q3 18 C | 34196 | котлы METEOR
10680203006 | Котел настенный Meteor Q3 24 C | 35275 | котлы METEOR
10680202002 | Котел настенный Meteor B30 18 C | 45899 | котлы METEOR
10680502001 | Котел настенный Meteor B30 18 H | 45899 | котлы METEOR
8755D70101 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1500 | 443.53 | комплектующие к радиаторам
8755D70102 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1700 | 499.61 | комплектующие к радиаторам
8755D70103 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1900 | 555.87 | комплектующие к радиаторам
8755D70104 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 1500 | 579.69 | комплектующие к радиаторам
8755D70105 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 1700 | 653.52 | комплектующие к радиаторам
8755D70106 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 1900 | 727.36 | комплектующие к радиаторам
8755D70107 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 1500 | 1003.94 | комплектующие к радиаторам
8755D70108 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 1700 | 1131.68 | комплектующие к радиаторам
8755D70109 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 1900 | 1258.96 | комплектующие к радиаторам
8755D70090 | Колпачок белый AF (набор) | 19.53 | комплектующие к радиаторам
8755D70110 | Бренд клипса LaggarTT короткая (набор) | 37.89 | комплектующие к радиаторам
8755D70111 | Бренд клипса LaggarTT длинная (набор) | 43.3 | комплектующие к радиаторам
8755D70013 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 400 | 134.61 | комплектующие к радиаторам
8755D70014 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 500 | 161.27 | комплектующие к радиаторам
8755D70015 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 600 | 190.35 | комплектующие к радиаторам
8755D70016 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 700 | 217.47 | комплектующие к радиаторам
8755D70017 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 800 | 245.98 | комплектующие к радиаторам
8755D70018 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 900 | 275.07 | комплектующие к радиаторам
8755D70019 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1000 | 302.19 | комплектующие к радиаторам
8755D70075 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1100 | 330.7 | комплектующие к радиаторам
8755D70020 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1200 | 359.78 | комплектующие к радиаторам
8755D70076 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1300 | 386.9 | комплектующие к радиаторам
8755D70021 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1400 | 415.41 | комплектующие к радиаторам
8755D70022 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1600 | 471.16 | комплектующие к радиаторам
8755D70023 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 1800 | 527.36 | комплектующие к радиаторам
8755D70024 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 2000 | 584.85 | комплектующие к радиаторам
8755D70025 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 400 | 173.67 | комплектующие к радиаторам
8755D70026 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 500 | 210.96 | комплектующие к радиаторам
8755D70027 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 600 | 248.25 | комплектующие к радиаторам
8755D70028 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 700 | 285.54 | комплектующие к радиаторам
8755D70029 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 800 | 320.98 | комплектующие к радиаторам
8755D70030 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 900 | 357.81 | комплектующие к радиаторам
8755D70031 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 1000 | 395.55 | комплектующие к радиаторам
8755D70077 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 1100 | 432.84 | комплектующие к радиаторам
8755D70032 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 1200 | 470.13 | комплектующие к радиаторам
8755D70078 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 1300 | 505.11 | комплектующие к радиаторам
8755D70033 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 1400 | 542.4 | комплектующие к радиаторам
8755D70034 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 1600 | 617.43 | комплектующие к радиаторам
8755D70035 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 1800 | 689.7 | комплектующие к радиаторам
8755D70036 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 2000 | 764.28 | комплектующие к радиаторам
8755D70037 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 400 | 302.37 | комплектующие к радиаторам
8755D70038 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 500 | 364.95 | комплектующие к радиаторам
8755D70039 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 600 | 429.38 | комплектующие к радиаторам
8755D70040 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 700 | 493.8 | комплектующие к радиаторам
8755D70041 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 800 | 558.23 | комплектующие к радиаторам
8755D70042 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 900 | 620.34 | комплектующие к радиаторам
8755D70043 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 1000 | 684.77 | комплектующие к радиаторам
8755D70079 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 1100 | 749.2 | комплектующие к радиаторам
8755D70044 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 1200 | 811.77 | комплектующие к радиаторам
8755D70080 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 1300 | 876.2 | комплектующие к радиаторам
8755D70045 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 1400 | 940.62 | комплектующие к радиаторам
8755D70046 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 1600 | 1067.63 | комплектующие к радиаторам
8755D70047 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 1800 | 1196.02 | комплектующие к радиаторам
8755D70048 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 2000 | 1323.02 | комплектующие к радиаторам
8755D70049 | Боковая панель, тип 21, высота 300 | 187.73 | комплектующие к радиаторам
8755D70050 | Боковая панель, тип 21, высота 400 | 213 | комплектующие к радиаторам
8755D70051 | Боковая панель, тип 21, высота 500 | 237.37 | комплектующие к радиаторам
8755D70052 | Боковая панель, тип 21, высота 600 | 263.2 | комплектующие к радиаторам
8755D70053 | Боковая панель, тип 21, высота 900 | 354.93 | комплектующие к радиаторам
8755D70054 | Боковая панель, тип 20, 22, высота 300 | 272.7 | комплектующие к радиаторам
8755D70055 | Боковая панель, тип 20, 22, высота 400 | 311.13 | комплектующие к радиаторам
8755D70056 | Боковая панель, тип 20, 22, высота 500 | 349.1 | комплектующие к радиаторам
8755D70057 | Боковая панель, тип 20, 22, высота 600 | 392.57 | комплектующие к радиаторам
8755D70058 | Боковая панель, тип 20, 22, высота 900 | 521.5 | комплектующие к радиаторам
8755D70059 | Боковая панель, тип 30, 33, высота 300 | 356.93 | комплектующие к радиаторам
8755D70060 | Боковая панель, тип 30, 33, высота 400 | 413.87 | комплектующие к радиаторам
8755D70061 | Боковая панель, тип 30, 33, высота 500 | 469.93 | комплектующие к радиаторам
8755D70062 | Боковая панель, тип 30, 33, высота 600 | 527.87 | комплектующие к радиаторам
8755D70063 | Боковая панель, тип 30, 33, высота 900 | 710.93 | комплектующие к радиаторам
8755D70081 | Регулятор AF (набор) | 835.3 | комплектующие к радиаторам
8755D70071 | Набор пластиковых адаптеров для решётки (боковые 2 шт, средние 2 шт), RU | 51.53 | комплектующие к радиаторам
8755D70064 | Воздушный кран | 170.37 | комплектующие к радиаторам
8755D70065 | Заглушка латунная | 131.53 | комплектующие к радиаторам
8755D70066 | Декоративная заглушка панели | 22.3 | комплектующие к радиаторам
8755D70072 | Набор стальных клипс (3 шт), RU | 234.7 | комплектующие к радиаторам
8755D70085 | Клипса METEOR короткая | 37.9 | комплектующие к радиаторам
8755D70086 | Клипса METEOR длинная | 43.3 | комплектующие к радиаторам
8755D70122 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 2100 | 612.08 | комплектующие к радиаторам
8755D70123 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 2200 | 640.59 | комплектующие к радиаторам
8755D70124 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 2300 | 667.71 | комплектующие к радиаторам
8755D70125 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 2400 | 696.79 | комплектующие к радиаторам
8755D70126 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 2500 | 725.3 | комплектующие к радиаторам
8755D70127 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 2600 | 752.43 | комплектующие к радиаторам
8755D70128 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 2700 | 781.51 | комплектующие к радиаторам
8755D70129 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 2800 | 810.02 | комплектующие к радиаторам
8755D70130 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 2900 | 837.14 | комплектующие к радиаторам
8755D70131 | защитная решетка, тип 10, 11, 21, длина 3000 | 866.22 | комплектующие к радиаторам
8755D70112 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 2100 | 801.57 | комплектующие к радиаторам
8755D70113 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 2200 | 838.85 | комплектующие к радиаторам
8755D70114 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 2300 | 874.29 | комплектующие к радиаторам
8755D70115 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 2400 | 911.58 | комплектующие к радиаторам
8755D70116 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 2500 | 948.87 | комплектующие к радиаторам
8755D70117 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 2600 | 985.7 | комплектующие к радиаторам
8755D70118 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 2700 | 1023.45 | комплектующие к радиаторам
8755D70119 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 2800 | 1058.88 | комплектующие к радиаторам
8755D70120 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 2900 | 1096.17 | комплектующие к радиаторам
8755D70121 | защитная решетка, тип 20, 22, длина 3000 | 1133 | комплектующие к радиаторам
8755D70132 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 2100 | 1387.45 | комплектующие к радиаторам
8755D70133 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 2200 | 1450.02 | комплектующие к радиаторам
8755D70134 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 2300 | 1514.45 | комплектующие к радиаторам
8755D70135 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 2400 | 1578.88 | комплектующие к радиаторам
8755D70136 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 2500 | 1641.45 | комплектующие к радиаторам
8755D70137 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 2600 | 1705.88 | комплектующие к радиаторам
8755D70138 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 2700 | 1769.84 | комплектующие к радиаторам
8755D70139 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 2800 | 1832.42 | комплектующие к радиаторам
8755D70140 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 2900 | 1896.85 | комплектующие к радиаторам
8755D70141 | защитная решетка, тип 30, 33, длина 3000 | 1961.27 | комплектующие к радиаторам
К15.4300 | Кронштейн К15.4300 (упаковка по 10 шт./кор.) | 241 | кронштейны
К15.4400 | Кронштейн К15.4400 (упаковка по 10 шт./кор.) | 241 | кронштейны
К15.4500 | Кронштейн К15.4500 (упаковка по 10 шт./кор.) | 241 | кронштейны
К15.4600 | Кронштейн К15.4600 (упаковка по 10 шт./кор.) | 241 | кронштейны
К15.4900 | Кронштейн К15.4900 (упаковка по 10 шт./кор.) | 334 | кронштейны
К9.3-40 | Кронштейн К9.3-40 (упаковка по 20 или 40 шт./кор.) | 65 | кронштейны
PLN20 | PLN20 Упаковка пластиковых накладок (по 20 шт./упак) | 56 | кронштейны
КНС4870 | Кронштейн КНС4870 (упаковка по 10 шт./кор.) | 445 | кронштейны
КНС4850 | Кронштейн КНС4850 (упаковка по 10 шт./кор.) | 445 | кронштейны
КНС470 | Кронштейн КНС470 (упаковка по 10 шт./кор.) | 445 | кронштейны
КНС450 | Кронштейн КНС450 (упаковка по 10 шт./кор.) | 445 | кронштейны
КНС4100 | Кронштейн КНС4100 (упаковка по 10 шт./кор.) | 538 | кронштейны
К31.35 | Кронштейн К31.35 (упаковка по 10 шт./кор.) | 408 | кронштейны
КНС550 | Кронштейн КНС550 (упаковка по 10 шт./кор.) | 447 | кронштейны
КНС570 | Кронштейн КНС570 (упаковка по 10 шт./кор.) | 445 | кронштейны
КНС5100 | Кронштейн КНС5100 (упаковка по 10 шт./кор.) | 538 | кронштейны
КНС670 | Кронштейн КНС670 (упаковка по 10 шт./кор.) | 445 | кронштейны
КНС6100 | Кронштейн КНС6100 (упаковка по 10 шт./кор.) | 538 | кронштейны
КНС430 | Кронштейн КНС430 (упаковка по 10 шт./кор.) | 371 | кронштейны
К9.2L | Кронштейн К9.2L (упаковка по 40 шт./кор.) | 38 | кронштейны
К9.2R | Кронштейн К9.2R (упаковка по 40 шт./кор.) | 38 | кронштейны
PLK87-SC | PLK87-SC (декоративная крышка) | 47 | кронштейны
К154Н3100 | Кронштейн К154Н3100 | 371 | кронштейны
К154Н4100 | Кронштейн К154Н4100 | 371 | кронштейны
К154Н5100 | Кронштейн К154Н5100 | 371 | кронштейны
К154Н6100 | Кронштейн К154Н6100 | 371 | кронштейны
К154Н9100 | Кронштейн К154Н9100 | 463 | кронштейны
КНС650 | Кронштейн КНС650 (упаковка по 10 шт./кор.) | 445 | кронштейны
КНС48100 | Кронштейн КНС48100 (упаковка по 10 шт./кор.) | 538 | кронштейны
К17.43-2 | К17.43-2 (2 шт. в пакете, 12 пакетов/кор.) | 588 | кронштейны
К17.45-2 | К17.45-2 (2 шт. в пакете, 12 пакетов/кор.) | 588 | кронштейны
К15Н.3100 | Кронштейн К15Н.3100 (упаковка по 16 шт./кор.) | 326 | кронштейны
К15Н.4100 | Кронштейн К15Н.4100 (упаковка по 16 шт./кор.) | 326 | кронштейны
К15Н.5100 | Кронштейн К15Н.5100 (упаковка по 16 шт./кор.) | 326 | кронштейны
К15Н.6100 | Кронштейн К15Н.6100 (упаковка по 16 шт./кор.) | 326 | кронштейны
К15Н.9100 | Кронштейн К15Н.9100 (упаковка по 16 шт./кор.) | 407 | кронштейны
К15Н.3 | Кронштейн К15Н.3 (упаковка по 10 шт./кор.) | 206 | кронштейны
К15Н.4 | Кронштейн К15Н.4 (упаковка по 10 шт./кор.) | 206 | кронштейны
К15Н.5 | Кронштейн К15Н.5 (упаковка по 10 шт./кор.) | 206 | кронштейны
К15Н.6 | Кронштейн К15Н.6 (упаковка по 10 шт./кор.) | 206 | кронштейны
К15Н.9 | Кронштейн К15Н.9 (упаковка по 10 шт./кор.) | 326 | кронштейны
К9.3-60 | Кронштейн К9.3-60 (упаковка по 40 шт./кор.) | 64 | кронштейны
87323019340 | Патрубок подающей линии в сборе | 1009.03 | запчасти
87323019370 | Труба обратной линии в сборе | 897.98 | запчасти
87323019180 | Труба газовая ГАЗ 6000 в сборе | 712.65 | запчасти
87323065040 | Теплообменник первичный ГАЗ 6000 18 кВт | 10447 | запчасти
87323021470 | Жгут управления котлом ГАЗ 6000 RN 12Н/28Н в сборе | 1791 | запчасти
87323021050 | Жгут управления котлом ГАЗ 6000 RN 12С/28С в сборе | 1794 | запчасти
87323018730 | Кабель вентилятора ГАЗ 6000 12/28 в сборе | 489 | запчасти
87323020310 | Кабель зажигания ГАЗ 6000 RN 12/28 в сборе | 295.69 | запчасти
87323020390 | Кабель сетевой ГАЗ 6000 RN в сборе | 566.36 | запчасти
87323019200 | Теплообменник первичный ГАЗ 6000 24 кВт в сборе | 11122 | запчасти
87323018810 | Расширительный бак 12/28 в сборе | 3874.88 | запчасти
87323018850 | Дифференциальное реле давления воздуха 74/64Па в сборе | 975.66 | запчасти
87323018900 | Манометр с трубкой в сборе | 1068.68 | запчасти
87323018700 | Электроды запальный и ионизационный в сборе | 367.94 | запчасти
87323019330 | Датчик температуры с прижимом в сборе | 222.16 | запчасти
87323019310 | Предохранительный ограничитель температуры в сборе | 191.32 | запчасти
87323019160 | Теплообменник вторичный 16 пластин-24C в сборе | 6452 | запчасти
87323018410 | Прокладка 10.2Х14.9Х2 комплект, 10 шт. | 93.52 | запчасти
87323018520 | Прокладка 18.6х13.5х1.5 комплект, 10 шт. | 83.68 | запчасти
87323018640 | Прокладка 23.9х17.2х1.5 комплект, 10 шт. | 109.77 | запчасти
87323018540 | Кольцо уплотнительное 6.0х2.5 комплект, 10 шт. | 72.52 | запчасти
87323018570 | Кольцо уплотнительное 17х4L комплект, 10 шт. | 168.03 | запчасти
87323018950 | Вентилятор ГАЗ 6000-24С/24Н в сборе | 3892.65 | запчасти
87323021540 | Датчик оборотов вентилятора в сборе | 778.97 | запчасти
87323065000 | Вентилятор ГАЗ 6000-18С/18Н | 3661 | запчасти
87323064990 | Патрубок подключения дымохода 18 кВт | 1026 | запчасти
87323064950 | Дифференциальное реле давления воздуха 36/20Па | 973 | запчасти
87323065110 | Теплообменник вторичный 12 пластин-18C | 3870 | запчасти
87323065120 | Расходомер ГВС (турбинка), скоба ГАЗ 6000 RN-18С | 969 | запчасти
87323068370 | Газовый коллектор 18 кВт ГАЗ 6000 RN | 3974 | запчасти
87323068360 | Горелка 18 кВт ГАЗ 6000 RN | 4027 | запчасти
87323064900 | Элемент камеры сгорания 18 кВт передний | 1541 | запчасти
87323018820 | Шланг гибкий расширительного бака L 305 G3/8 в сборе | 720.73 | запчасти
87323020950 | Гидроарматура подачи ОС ГАЗ 6000 RN в сборе | 918 | запчасти
87323020990 | Гидроарматура ГВС ГАЗ 6000 RN/C в сборе | 1029 | запчасти
87323021030 | Гидроарматура подачи ГВС/Н ГАЗ 6000 RN/Н в сборе | 864 | запчасти
87323020980 | Гидроарматура ХВ ГАЗ 6000 RN/C в сборе | 1044 | запчасти
87323021020 | Гидроарматура обратки ГВС ГАЗ 6000 RN/Н в сборе | 864 | запчасти
87323020960 | Гидроарматура обратки ОС ГАЗ 6000 RN/C в сборе | 832 | запчасти
87323021040 | Гидроарматура обратки ОС ГАЗ 6000 RN/Н в сборе | 893 | запчасти
87323021740 | Штуцер G3/4 с уплотнением в сборе | 339 | запчасти
87323021750 | Штуцер G1/2 с уплотнением в сборе | 339 | запчасти
87323021760 | Датчик Холла ГАЗ 6000 RN в сборе | 656 | запчасти
87323021770 | Кран подпитки ГАЗ 6000 RN в сборе | 625 | запчасти
87323020970 | Кран сливной ГАЗ 6000 RN в сборе | 343 | запчасти
87323021780 | Клапан предохранительный ГВС ГАЗ 6000 RN в сборе | 306 | запчасти
87323021790 | Клапан-байпас ГАЗ 6000 RN/С в сборе | 223 | запчасти
87323021000 | Расходомер ГВС (турбинка), скоба ГАЗ 6000 RN-24C в сборе | 971 | запчасти
87323021800 | Картридж 3-ходового клапана, скоба ГАЗ 6000 RN в сборе | 1134 | запчасти
87323021810 | Клипса для реле давления ГАЗ 6000 RN | 51 | запчасти
87323021820 | Клипса для предохранительного клапана ГАЗ 6000 RN | 63 | запчасти
87323021830 | Клипса для NTC ГАЗ 6000 RN | 59 | запчасти
87323021840 | Клипса для 3-ходового клапана ГАЗ 6000 RN | 70 | запчасти
87323021860 | Скоба 26 в сборе | 55 | запчасти
87323021870 | Скоба 24 в сборе | 52 | запчасти
87323021880 | Скоба 20 в сборе | 49 | запчасти
87323021890 | Скоба 19 в сборе | 49 | запчасти
87323021910 | Скоба 12 в сборе | 44 | запчасти
87323021930 | Кольцо уплотнительное 9,19 x 2,62 | 25 | запчасти
87323021940 | Кольцо уплотнительное 10,5 х 2 ГАЗ 6000 RN | 25 | запчасти
87323021980 | Кольцо уплотнительное 23,6 x 2,65 | 30 | запчасти
87323021010 | Прокладка теплообменника ХВС 20мм ГАЗ 6000 RN | 62 | запчасти
87323021990 | Прокладка теплообменника ГВС 25мм ГАЗ 6000 RN | 73 | запчасти
87323022010 | Заглушка СН в сборе | 117 | запчасти
87323022020 | Заглушка DHW в сборе | 119 | запчасти
87323022030 | Мотор 3-хходового клапана ГАЗ 6000 RN | 1260 | запчасти
87323022040 | Реле давления ГАЗ 6000 RN в сборе | 455 | запчасти
87323022050 | Предохранительный клапан 3бар ГАЗ 6000 RN в сборе | 510 | запчасти
87323022060 | Датчик NTC ГВС ГАЗ 6000 RN в сборе | 288 | запчасти
87323022070 | Трубка-байпас ГАЗ 6000 RN/Н в сборе | 686 | запчасти
87323018860 | Комплект трубок дифференциального реле в сборе | 156.94 | запчасти
87323018930 | Патрубок подключения дымохода 24 кВт в сборе | 1183.15 | запчасти
87323020450 | Логотип с изоляцией ГАЗ 6000 в сборе | 892.92 | запчасти
87323018940 | Уплотнение патрубка в сборе | 211.67 | запчасти
87323018830 | Уплотнение газовой трубы в сборе | 88.94 | запчасти
87323020100 | Уплотнение в сборе | 473.29 | запчасти
87323020440 | Уплотнение передней панели | 571 | запчасти
87323018600 | Прокладка комплект 10 шт. | 110.35 | запчасти
87323018960 | Элементы камеры сгорания 18-24 кВт с изол. комплект в сборе | 1390.42 | запчасти
87323018320 | Элемент камеры сгорания 24 кВт передний в сборе | 1631.01 | запчасти
87323020130 | Панель боковая правая/левая с изол. комплект в сборе | 3287.13 | запчасти
87323018250 | Панель передняя в сборе | 5081.26 | запчасти
87323018840 | Кронштейн дифференциального реле | 114.32 | запчасти
87323018350 | Клипса гидроблока 13 мм в сборе, 5 шт. | 1087.03 | запчасти
87323018420 | Уплотнительное кольцо 12,37х2,62 комплект в сборе, 10 шт. | 108.32 | запчасти
87323018920 | Изоляция задняя 24 кВт | 745.97 | запчасти
87323018580 | Клипса 18 мм | 124.57 | запчасти
87323019090 | Клипса гидроблока для насоса | 534.35 | запчасти
87323018980 | Клипса | 337.55 | запчасти
87323019210 | Кабель питания насоса в сборе | 777.1 | запчасти
87323020180 | Плата управления ГАЗ 6000 RN | 7813 | запчасти
87323021360 | Панель к блоку управления ГАЗ 6000 RN 12/28 в сборе | 6635 | запчасти
87323020190 | Крышка блока управления задняя ГАЗ 6000 RN 12/28 | 1436 | запчасти
87323018680 | Горелка 24 кВт ГАЗ 6000 RN в сборе | 4457 | запчасти
87323018690 | Газовый коллектор 24 кВт ГАЗ 6000 RN в сборе | 4852 | запчасти
87323021300 | Форсунка NG 150 с шайбой 12/18/24 кВт ГАЗ 6000 RN, комплект 11 шт. | 1434.39 | запчасти
87323021440 | Насос ГАЗ 6000 RN в сборе | 4833.17 | запчасти
87323019170 | Клапан газовый ГАЗ 6000 RN в сборе | 2916.04 | запчасти
87323021710 | Воздухоотводчик, скоба ГАЗ 6000 RN в сборе | 485.98 | запчасти
701DA03000354 | Жгут кабеля реле давления воздуха | 3279 | запчасти
801BB01000123 | Корпус блока управления | 2915 | запчасти
BB01000081 | Крышка блока управления | 350 | запчасти
TY02010033 | Прокладка вентури (230mm) | 9 | запчасти
801CA01001163 | Трубка газового клапана | 1057 | запчасти
TY03020059 | Клапан воздухоотводчика | 365 | запчасти
CC01000144 | Воздухоотводчик | 2405 | запчасти
CA04000046 | Трубка дренажная основного теплообменника (T2-80кВт) | 401 | запчасти
TY03040036 | Клипса теплообменника | 154 | запчасти
AA07000104 | Теплообменник основной 80кВт | 247727 | запчасти
AA03000047 | Клапан газовый (XT-80KW-848 ) | 16758 | запчасти
DA01000047 | Электрод Т2 | 6339 | запчасти
GC05010011 | Прокладка для двери горелки | 2405 | запчасти
GC05010012 | Прокладка электрода Т2 | 401 | запчасти
GC05010013 | Теплоизоляция двери горелки Т2 | 3716 | запчасти
GC05010019 | Теплоизоляция задней стенки Т2 | 5465 | запчасти
TY04050049 | Привод трехходового клапана | 1166 | запчасти
CC99000017 | Трубка Вентури тип D17 | 3022 | запчасти
BB99000149 | Воздухозаборник (М30-26/30) | 681 | запчасти
CC01000146 | Ограничитель потока газа, медный, φ4.8 | 114 | запчасти
BB99000150 | Воздухозаборник (М30-36) | 681 | запчасти
811BB01000169 | Крышка задняя блока управления | 511 | запчасти
703AC01000014 | Датчик NTC дымовых газов | 438 | запчасти
AA02000020 | Вентилятор L 97 | 4154 | запчасти
712AA02000019 | Вентилятор L 85 | 4008 | запчасти
811TY02020059 | Прокладка вентилятора L | 37 | запчасти
801TY02020200 | Прокладка вентилятора 112/92*1,5 | 22 | запчасти
701DA03000133 | Датчик NTC бака водонагревателя | 328 | запчасти
AC05000041 | Реле давления воздуха 215/235 | 1312 | запчасти
AA02000065 | Вентилятор 53 Вт | 7797 | запчасти
AC05000021 | Реле давления воздуха 105/120 | 1312 | запчасти
701DA03000303 | Провод заземляющий | 73 | запчасти
AC05000014 | Реле давления воздуха 72/87 | 1093 | запчасти
AA07000095 | Теплообменник основной 32/100 | 13115 | запчасти
701DA03000351 | Жгут проводов (газовый клапан, наружный NTC) (M30-25кВт) | 2259 | запчасти
601AA07000094 | Теплообменник основной 32/92 | 12387 | запчасти
AA07000084 | Теплообменник основной D20-B22 | 10420 | запчасти
702AA04990018 | Устройство зажигания внешнее | 583 | запчасти
AA06000090 | Горелка 16 ламелей | 5611 | запчасти
801AA06000016 | Горелка 15 ламелей | 5319 | запчасти
703DA03000340 | Жгут проводов (газовый клапан, наружный NTC) (M30-35кВт) | 2332 | запчасти
812AA06000050 | Горелка 9 ламелей | 2405 | запчасти
812AA06000045 | Горелка 11 ламелей | 2988 | запчасти
704DA02000021 | Кабель питания 30-36 кВт | 656 | запчасти
DA01000053 | Электрод зажигания в сборе | 766 | запчасти
AA05000034 | Бак расширительный на 8л, круглый | 4372 | запчасти
705DA02000019 | Кабель питания 18-25 кВт | 583 | запчасти
AA05000031 | Бак расширительный на 6л, прямоугольный | 4008 | запчасти
AA08000044 | Теплообменник пластинчатый, 16 пластин | 4372 | запчасти
706DA03000297 | Жгут проводов рамы (газовый клапан, наружный NTC) (M6 30-35кВт) | 2405 | запчасти
AA08000043 | Теплообменник пластинчатый, 14 пластин | 3644 | запчасти
AA08000041 | Теплообменник пластинчатый, 10 пластин | 2551 | запчасти
801CA04000035 | Трубка дренажная основного обменника | 583 | запчасти
AA01000134 | Насос циркуляционный частотно-регулируемый XH GPA15-7,5Ⅲ Pro Z107 | 16030 | запчасти
AC05000016 | Реле давления воздуха 90/105 | 1312 | запчасти
AA01000125 | Насос циркуляционный XH GPD 15-6S Z107 | 7287 | запчасти
801CC99000002 | Трубка Вентури типа G1 25-30кВт | 2915 | запчасти
AA03000041 | Клапан газовый WB04-22 | 4736 | запчасти
AA04010164 | Плата электронная основная DS-A02 V1.7 DC ZX (OT) | 5829 | запчасти
801CC99000009 | Трубка Вентури типа G1 35 кВт | 3279 | запчасти
AA04020177 | Плата электронная дисплея B30/M30 в сборе (OT) | 3862 | запчасти
AA04020176 | Плата электронная дисплея C30 в сборе (OT) | 3862 | запчасти
801DA03000251 | Кабель электрода зажигания | 875 | запчасти
AA04020175 | Плата электронная дисплея B20 в сборе (OT) | 3862 | запчасти
601AA07000096 | Теплообменник основной 29/87 | 16758 | запчасти
AA04020174 | Плата электронная дисплея Q3 в сборе (OT) | 3862 | запчасти
801DA03000299 | Кабель электрода М30, М6 | 729 | запчасти
AA04020173 | Плата электронная дисплея C11 в сборе (OT) | 3862 | запчасти
AA04020172 | Плата электронная дисплея B23 в сборе (OT) | 3862 | запчасти
801TY02020054 | Кольцо уплотнительное горелки | 37 | запчасти
TY04030019 | Клапан предохранительный | 438 | запчасти
TY04020093 | Гидрогруппа подающей линии с датчиком NTC ГВС, латунь (B23, B30, M30,M6) | 7578 | запчасти
801TY02020093 | Кольцо уплотнительное трубы отопления 17.4×3.3 | 22 | запчасти
TY04020090 | Гидрогруппа подающей линии с датчиком NTC ГВС, латунь (C30) | 7287 | запчасти
TY04020083 | Гидрогруппа подающей линии с датчиком NTC ГВС, пластик (C11, Q3, B20) | 5101 | запчасти
801TY02020217 | Шайба | 22 | запчасти
TY04010216 | Гидрогруппа (12 л), с датчиком NTC ГВС, пластик | 2186 | запчасти
TY04010215 | Гидрогруппа (12 л), с датчиком NTC ГВС, латунь | 4372 | запчасти
802TY02020147 | Сифон для конденсата | 1312 | запчасти
TY04010214 | Гидрогруппа (16 л), с датчиком NTC ГВС, латунь | 5101 | запчасти
TY04010213 | Гидрогруппа (14 л), с датчиком NTC ГВС, латунь | 4372 | запчасти
902AC01000014 | Датчик NTC дымовых газов | 438 | запчасти
TY04010191 | Гидрогруппа (10 л), с датчиком NTC ГВС, пластик | 2551 | запчасти
AB01000016 | Манометр давления воды, 4 бар | 729 | запчасти
AC03000023 | Реле давления воды | 511 | запчасти
AC02000027 | Линия датчика Холла 600мм | 438 | запчасти
AA02000033 | Вентилятор (SIT) (M6) | 18216 | запчасти
AC01000005 | Датчик NTC отопления | 219 | запчасти
AA02000057 | Вентилятор, NG150 (T2) | 43717 | запчасти
AA02000071 | Вентилятор (FL118020D-06B) (M30) | 14573 | запчасти
AA03000003 | Клапан газовый SIT 848 | 9108 | запчасти
AA03000046 | Клапан газовый (EBR2012) | 6558 | запчасти
AA04010165 | Плата электронная конденсационного котла, DS-A02 V1.7, OT | 5829 | запчасти
AA04010166 | Плата электронная конденсационного котла на 60 кВт, DS-A02 V1.7, OT | 5829 | запчасти
AA04020178 | Плата электронная дисплея M6 в сборе (OT) | 3862 | запчасти
AA04020179 | Плата электронная дисплея T2 в сборе (OT) | 3862 | запчасти
AC04000005 | Термостат предельный 97 С | 73 | запчасти
TY02020201 | Прокладка 9×2.5 | 15 | запчасти
TY02020197 | Прокладка насоса | 15 | запчасти
TY02020175 | Кольцо уплотнительное соединительной трубки расширительного бака | 15 | запчасти
CA04000039 | Трубка сливная предохранительного клапана 18-25 | 219 | запчасти
TY02020174 | Кольцо уплотнительное манометра воды | 8 | запчасти
TY02020141 | Прокладка серо-белая безасбестовая 18.5×11 | 37 | запчасти
CA04000042 | Трубка силиконовая Φ4×Φ8, 1 м | 219 | запчасти
TY02020099 | Кольцо уплотнительное V-образное Φ25.5 | 73 | запчасти
TY02020042 | Кольцо уплотнительное кольцо выпускного отверстия вентилятора LD28 | 15 | запчасти
TY02020039 | Прокладка дымоотвода мощностью 28 кВт | 81 | запчасти
TY02020013 | Кольцо уплотнительное 17×4 | 22 | запчасти
TY02020009 | Прокладка 3/8 | 12 | запчасти
TY02020005 | Прокладка безасбестовая 24×17 | 22 | запчасти
DA03000358 | Кабель для стыковки платы дисплея B23 (шестижильный OT) | 219 | запчасти
DA03000191 | Провод заземляющий вентилятора | 44 | запчасти
DA03000357 | Линия сигнальная ОТ В23 (2 жилы) | 73 | запчасти
DA03000356 | Линия сигнальная ОТ С11 (2 жилы) | 73 | запчасти
DA03000355 | Линия сигнальная ОТ B30, C30, Q3, B20, M30, M6, T2 (2 жилы) | 365 | запчасти
DA03000353 | Жгут проводов | 2915 | запчасти
CA04000037 | Трубка сливная предохранительного клапана 32-36 | 110 | запчасти
BB99000013 | Трубка защиты от конденсата | 44 | запчасти
BA06000029 | Диафрагма Φ48.5 | 73 | запчасти
BA06000017 | Диафрагма Φ45.5 | 37 | запчасти
BA06000009 | Диафрагма 36 кВт | 219 | запчасти
801TY02020069 | Кольцо уплотнительное | 30 | запчасти
801TY02020038 | Прокладка дымоотвода 36 кВт | 73 | запчасти
705DA03000315 | Жгут проводов | 1822 | запчасти
AA04990075 | Реле твердотельное Chint (NJG2-SAA250-15A220) | 1640 | запчасти
AA05000035 | Бак расширительный на 8л, прямоугольный | 5829 | запчасти
AA05000036 | Бак расширительный на 8л, прямоугольный (35 кВт) | 6558 | запчасти
AA07000076 | Теплообменник основной из нержавеющей стали для модели Т2 (60 кВт) | 131000 | запчасти
AA07000077 | Теплообменник основной из нержавеющей стали (25-30кВт) | 36431 | запчасти
AA07000078 | Теплообменник основной из нержавеющей стали (35кВт) | 42988 | запчасти
AC02000024 | Датчик протока | 1021 | запчасти
AC03000030 | Датчик давления (M30) | 1749 | запчасти
AC03000031 | Датчик давления (T2) | 1676 | запчасти
AC04000012 | Переключатель предельной температуры 97 градусов | 183 | запчасти
BB99000118 | Фильтр воздуха, в сборе, для Т2 (60 кВт) | 1895 | запчасти
BZ02000017 | Шайба пружинная Φ6 | 4 | запчасти
CA04000019 | Трубка сливная предохранительного клапана | 292 | запчасти
CA04000020 | Трубка дренажная основного теплообменника (T2) | 438 | запчасти
CA04000022 | Трубка силиконовая ∅5,8 (240 мм) | 73 | запчасти
CA04000024 | Трубка пластиковая для слива конденсата | 219 | запчасти
CA04000041 | Трубка силиконовая Φ12×Φ8 (100 мм) | 22 | запчасти
CA04000043 | Трубка сливная основного теплообменника (M30-25кВт) | 438 | запчасти
CC01000104 | Ограничитель потока газа, медный (30-35 кВт) | 80 | запчасти
CC01000106 | Ограничитель потока газа, медный (25 кВт) | 80 | запчасти
CC01000138 | Трубка газового клапана Т2 (60 кВт) | 948 | запчасти
CC99000011 | Трубка Вентури Т2, версия 60 кВт (28,5) | 7797 | запчасти
DA02000048 | Шнур питания европейского стандарта | 1021 | запчасти
DA03000298 | Кабель управления мощностью вентилятора конденсационного котла (M30-M6) | 729 | запчасти
DA03000302 | Кабель предельного термостата (T2) | 30 | запчасти
DA03000335 | Кабель реле (T2) | 88 | запчасти
DA03000354 | Жгут проводов (T2) | 4081 | запчасти
GC01010025 | Фильтр воздушныйM30 в сборе (φ54) | 1895 | запчасти
TY02020011 | Кольцо уплотнительное 1,8×12,7 | 14 | запчасти
TY02020017 | Прокладка 29,5×21 | 37 | запчасти
TY02020032 | Уплотнение вентилятора 61,5×3 | 22 | запчасти
TY02020071 | Прокладка воздухозаборника | 73 | запчасти
TY02020113 | Прокладка Φ5X1,5 | 8 | запчасти
TY02020118 | Прокладка резиновая патрубка дымохода | 146 | запчасти
TY02020119 | Уплотнение вентилятора (T2) | 583 | запчасти
TY02020186 | Кольцо уплотнительное специальной формы Φ76,5 | 156 | запчасти
TY02020196 | Кольцо уплотнительное 25x4 | 15 | запчасти
TY02020205 | Уплотнение вентилятора (М30, М6) | 73 | запчасти
TY02020214 | Кольцо уплотнительное манометра (M30-25 кВт) | 8 | запчасти
TY03040055 | Хомут металлический (внутренний диаметр 22 мм) | 27 | запчасти
TY03040060 | Хомут металлический (внутренний диаметр 20 мм) | 30 | запчасти
TY03040075 | Хомут металлический (внутренний диаметр 18 мм) | 22 | запчасти
TY04010163 | Узел обратной линии 60 кВт | 1822 | запчасти
TY04020078 | Узел подающей линии 60кВт | 7287 | запчасти
TY04030022 | Клапан предохранительный (T2) | 875 | запчасти
TY99000068 | Колодка клеммная десятиконтактная 450В30А ТС1-2 | 547 | запчасти
TY04050009 | Привод трехходового клапана | 1312 | запчасти
AC02000017 | Датчик Холла | 365 | запчасти
AA02000067 | Вентилятор 60 Вт | 6412 | запчасти
BB01000169 | Крышка задняя блока управления | 511 | запчасти
701DA01000049 | Электрод зажигания в сборе | 875 | запчасти
BB04000011 | Удлиненный водяной затвор T2 | 838 | запчасти
TY02020220 | Сифон для конденсата | 802 | запчасти
BB04000008 | Сифон для конденсата (дополнительная часть) | 219 | запчасти
GC03000288 | Кран подпитки | 583 | запчасти
GC03000273 | Датчик NTC ГВС | 146 | запчасти
GC03000293 | Корпус расходомера ГВС | 438 | запчасти
GC03000292 | Крыльчатка расходомера | 292 | запчасти
GC03000109 | Пластиковый фильтр гидрогруппы | 37 | запчасти
GC03000295 | Ограничитель протока 14 литров | 219 | запчасти
GC03000299 | Ограничитель протока 16 литров | 219 | запчасти
GC03000304 | Ограничитель протока 12 литров | 219 | запчасти
GC03000294 | Ограничитель протока 10 литров | 219 | запчасти
GC03000302 | Картридж трехходового для латунной гидрогруппы | 1531 | запчасти
GC03000239 | Байпас 7м | 438 | запчасти
GC03000297 | Байпас 6м | 438 | запчасти
GC03000219 | Картридж трехходового для гидрогруппы из композита | 1239 | запчасти
GC03000298 | Штуцер с ответной частью картриджа трехходового для гидрогруппы из композита | 802 | запчасти
GC03000148 | Картридж трехходового T2 | 1385 | запчасти
GC03000263 | Штуцер с ответной частью картриджа трехходового T2 | 875 | запчасти
GC05010017 | Теплоизоляция задней стенки топочной камеры | 729 | запчасти
GC05010016 | Прокладка горелки конденсационного котла | 59 | запчасти
GC05010006 | Теплоизоляция передней стенки топочной камеры | 1239 | запчасти
801AA02000020 | Вентилятор L 97 | 4736 | запчасти
701AA04010165 | Плата электронная конденсационного котла, DS-A02 V1.7, OT | 5829 | запчасти
701AA04010166 | Плата электронная конденсационного котла на 60 кВт, DS-A02 V1.7, OT | 5829 | запчасти
701AA04020177 | Плата электронная дисплея B30/M30 в сборе (OT) | 3644 | запчасти
TY02020222 | Прокладка для сифона | 12 | запчасти
811TY02020032 | Уплотнение вентилятора 61,5×3 | 22 | запчасти
GC05010007 | Прокладка фланца топочной камеры | 146 | запчасти
811GC05010010 | Электрод розжига М30, М6 | 1676 | запчасти
811GC05010009 | Прокладка электрода розжига | 44 | запчасти
GC99000020 | Трубка Вентури для 18-C30/B30/Q3/B23, 24-C11/C30/Q3/B23, 32/36-C30/B30 | 146 | запчасти
GC99000021 | Трубка Вентури для 18-C11, 24-B30, 28-C30/B30 | 146 | запчасти
AA07000098 | Теплообменник основной (RJNGD-24/82A) | 16758 | запчасти
AA06000089 | Горелка 13 ламелей (TDC13×1.35) | 4372 | запчасти
AA08000042 | Теплообменник пластинчатый, 12 пластин | 3061 | запчасти
801BA01000331 | Панель корпуса передняя Q3_18/24 | 1895 | запчасти
801BA02000018 | Крышка тепловой камеры С30/B30_28/32/36, M30_36, M6_26/30/36 | 948 | запчасти
804BA02000096 | Крышка тепловой камеры M30_26/30 | 729 | запчасти
802BA01000058 | Панель корпуса передняя C11_18/24 | 1895 | запчасти
803BA01000023 | Панель корпуса боковая 18/24 | 875 | запчасти
803BA02000096 | Крышка тепловой камеры C11/Q3/B20/C30/B30/B23_18/24 | 729 | запчасти
813BA01000013 | Панель корпуса боковая 26/36 | 1385 | запчасти
BA01000063 | Панель корпуса передняя M6_26/30/36 | 2332 | запчасти
BA01000341 | Панель корпуса передняя B30_18/24, M30_26/30 | 1895 | запчасти
BA01000350 | Панель корпуса боковая M30_26/30 | 1239 | запчасти
BA01000357 | Панель корпуса передняя B30_28/32/36, M30_36 | 1968 | запчасти
BA01000358 | Панель корпуса передняя C30_18/24 | 1895 | запчасти
BA01000359 | Панель корпуса передняя C30_28/32/36 | 1968 | запчасти
AA04020186 | Плата электронная дисплея B30 H/M30 H | 3644 | запчасти
801EA01000033 | Теплоизоляция передней крышки камеры сгорания B30-18/24 | 219 | запчасти
802BA04000091 | Планка монтажная | 256 | запчасти
CA01001216 | Трубка байпаса B30 H/M30 H | 948 | запчасти
AA04010169 | Плата электронная основная DS-A02 V1.6 DC ZX Valve (B30 H, C30 H) | 5829 | запчасти
CA01001208 | Трубка расширительного бака B30 H-18/24, M30 H-26/30 | 656 | запчасти
AA07000097 | Теплообменник основной 18/24 кВт (с 01.2025) | 16977 | запчасти
BB01000187 | Передняя панель блока управления (B30) | 1239 | запчасти
BC99000012 | Фланец дымохода алюминиевый 80/125 | 948 | запчасти
CA01000630 | Трубка расширительного бака B30 H-28/32/36 | 875 | запчасти
CA01001175 | Трубка обратной линии B30 H-18/24 | 1239 | запчасти
CA01001176 | Трубка подающей линии | 1385 | запчасти
CA01001177 | Трубка газовая | 875 | запчасти
CA01001200 | Трубка обратной линии | 1458 | запчасти
CA01001207 | Трубка подающей линии | 1531 | запчасти
CA01001217 | Трубка газовая | 875 | запчасти
EA01000031 | Теплоизоляция камеры сгорания задняя | 219 | запчасти
EA01000032 | Теплоизоляция камеры сгорания задняя боковая | 146 | запчасти
TY03040026 | Клипса предохранительного клапана | 37 | запчасти
TY03040033 | Клипса теплообменника | 59 | запчасти
TY03040042 | Клипса привода трехходового | 256 | запчасти
TY03040049 | Клипса манометра | 37 | запчасти
TY03040050 | Клипса датчика давления | 37 | запчасти
TY03040052 | Клипса насоса | 37 | запчасти
TY04010211 | Линия обратного потока бойлера | 1603 | запчасти
TY04020097 | Линия подачи в сборе (байпас 7M) | 8015 | запчасти
DA03000362 | Жгут проводов | 875 | запчасти
801BB99000106 | Фланец дымохода M30/M6 | 219 | запчасти
BB01000186 | Передняя панель блока управления (М30) | 1312 | запчасти
701AA04010163 | Плата электронная основная DS-A02 V1.6 (M30 H, М6 H) | 5829 | запчасти
CA01001197 | Трубка подающей линии | 1239 | запчасти
801AA07000077 | Теплообменник основной из нержавеющей стали (25-30кВт) | 40438 | запчасти
801CA01001198 | Трубка обратной линии | 1166 | запчасти
801TY02020220 | Сифон для конденсата | 802 | запчасти
AA02000073 | Вентилятор (FL118020D-06B-DS) (M30) | 15301 | запчасти
CC99000018 | Трубка Вентури тип D19, (М30-26/30) | 2696 | запчасти
CA01001212 | Трубка газового клапана (М30-26/30) | 1021 | запчасти
BB99000139 | Воздухозаборник | 219 | запчасти
TY03040079 | Хомут воздухозаборника | 183 | запчасти
AC05000042 | Реле давления воздуха (20-90 Па) | 1166 | запчасти
804BA04000063 | Планка монтажная | 365 | запчасти
CA01001204 | Трубка подающей линии | 1458 | запчасти
CA01001202 | Трубка обратной линии | 1166 | запчасти
CA01001201 | Трубка расширительного бака | 948 | запчасти
801AA07000078 | Теплообменник основной из нержавеющей стали (35кВт) | 44081 | запчасти
CC99000019 | Вентури, D21 (М30-36) | 2696 | запчасти
801CA01001211 | Патрубок газовый (М30-36) | 1021 | запчасти
GC03000253 | Картридж трехходового (B30 H,M30 H) | 256 | запчасти
703AA04010134 | Плата электронная основная DS-A02 V1.6 PCB (OT) V2 (не заменима с артикул AA04010164) | 5829 | запчасти
701AA04020175 | Плата электронная дисплея B20 в сборе (OT) V2 (не заменима с артикул AA04020175) | 3644 | запчасти
701AA04020172 | Плата электронная дисплея B23 в сборе (OT) V2 (не заменима с артикул AA04020172) | 3644 | запчасти
AA04020192 | Плата электронная дисплея B30 C/M30 C в сборе (WIFI) | 3644 | запчасти
AA04020193 | Плата электронная дисплея B30 H/M30 H в сборе (WIFI) | 3644 | запчасти
701AA04020173 | Плата электронная дисплея C11 в сборе (OT) V2 (не заменима с артикул AA04020173) | 3644 | запчасти
701AA04020176 | Плата электронная дисплея C30 в сборе (OT) V2 (не заменима с AA04020176) | 3644 | запчасти
AA04020191 | Плата электронная дисплея C30 H в сборе (OT) | 3644 | запчасти
701AA04020174 | Плата электронная дисплея Q3 в сборе (OT) V2 (не заменима с артикул AA04020174) | 3644 | запчасти
705AA04010126 | Плата электронная конденсационного котла M6 C/M30 C DS-A02 V1.6 (SIT PCB) | 5829 | запчасти
701AA04020178 | Плата электронная дисплея M6 в сборе (OT) V2 (не заменима с артикул AA04020178) | 3644 | запчасти
AA04010170 | Плата электронная конденсационного котла на T2 V2 (не заменима с артикул AA04010166) | 5829 | запчасти
701AA04020179 | Плата электронная дисплея T2 в сборе (OT) V2 (не заменима с артикул AA04020179) | 3644 | запчасти